ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

13 февраля 2021 года

Покупатель – Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»

Название товара – маски медицинские

Объем закупки – 3.000.000 (три миллиона) штук

Календарь поставки –

| 15 марта 2022 | 1.500.000 штук |
| --- | --- |
| 01 июня 2022 | 750.000 штук |
| 01 августа 2022 | 750.000 штук |

Условия оплаты – 70% предоплаты за месяц до поставки, 30% оплата в течении пяти рабочих дней после поставки.

Просим Вас предоставить коммерческое предложение в соответствии с прилагаемыми ниже техническими характеристиками, просим Вас указать цену и стоимость товара с учетом доставки до места эксплуатации (СПб, в черте города), к коммерческому предложению просим Вас приложить требуемые в техническом описании товара сертификаты и регистрационные удостоверения.

Коммерческие предложения, пожалуйста, направляйте не позднее 25 февраля 2022 года по электронной почте по адресу – ykalinovskaya@gmail.com

Рассматриваться будут только поставщики, предоставляющие возможность приобретение товара с нулевой ставкой НДС. Пожалуйста, включите в коммерческое предложение ссылки на фотографии и описание предлагаемого товара.

| Название товара: | Маска хирургическая |
| --- | --- |
| Условия поставки: | DDP-конечный пользователь, включает стоимость доставки от завода-изготовителя до места эксплуатации (Санкт-Петербург) |
| Техническое описание товара: | Одноразовая медицинская маска на резинке 3-х слойная с гибким носовым фиксатором, нестерильная. Маска используется как средство индивидуальной защиты органов дыхания. Особенностью масок являются барьерные свойства по отношению к микроорганизмам. Она должна быть эффективна в фильтрации бактерий, с хорошей воздухопроницаемостью, устойчива к брызгам и проверена на микробиологическую частоты. Маски должны быть изготовлены из нетканого материала, устойчива к проникновению жидкости. Цвет белый̆ или голубой. Минимальная фильтрация 98%. Продукция должна соответствовать одному из следующих стандартов ВОЗ: EN 14683 Type IIR Или ASTM F2100 Level 1, 2 or 3 Или YY 0469, с минимальной бактерицидной фильтарцией 98% (стандарт КНР) Соответствие требованиям должно быть подтверждено соответствующим протоколом испытаний, Сертификатом CE или другим аналогичным документом. Должен иметь дату изготовления и/или срок годности. Оставшийся срок хранения продукта не должен быть менее 2 лет на дату поставки. Наличие государственной регистрации в Российской Федерации в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации. Соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению медицинских изделий требованиям законодательства Российской Федерации. |